## NASLOVNICA
Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 |  |  |  | St.br.
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA |  | Bjelovar, kolovoz 2025. godine
T.D.: 103/18_rev1
INVESTITOR:
OPĆINA VIRJE
Ulica Đure Sudete 10, Virje
OIB: 80841894315
ZAHVAT:
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA
LOKACIJA:
Virje
k.č.br. 8629/3, k.o. Virje
PROJEKTANT:
Ana Belvanović, dipl.ing.građ.
za Prostor EKO direktor:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.
Bjelovar, kolovoz 2025. godine
SADRŽAJ:
• Opći uvjeti uz troškovnik
• Sveukupna rekapitulacija
• Građevinsko - obrtnički radovi
• Vodovod i kanalizacija
T R O Š K O V N I K

## OPĆI UVIJETI
Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 |  |  | St.br.
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA |  | Bjelovar, kolovoz 2025. godine
T.D.: 103/18_rev1
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
UVJETI IZGRADNJE
1. Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i savjesno prema danom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima.
2. U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi, atesti i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi drugi troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta.
3. Sav upotrijebljeni materijal i oprema moraju biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Za sav materijal i opremu koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala.
4. Eventualne izmjene materijala, opreme ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
5. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
6. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu i provjera prije izvođenja. Po donošenju materijala i opreme na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku, odgovara li predmetni materijal standardima i uvjetima iz troškovnika i projekta. Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, osim ukoliko nije dogovorno utvrđeno sa Investitorom ili nadzornim inženjerom. Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala i opreme tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
7. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora.
8. Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati izmjere postojećeg stanja građevine i opreme. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u projektnoj dokumentaciji provjeriti u naravi. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate. Izvođač je obvezan registrirati sve izmjene i eventualna dimenzijska odstupanja stvarnog stanja od projektne dokumentacije, te sukladno tome izraditi projekt izvedbenog stanja sa stvarnim mjerama te ga prije početka radova dostaviti investitoru i glavnom projektantu na odobrenje.
9. Bez odobrenja Investitora i glavnog projektanta, izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale i opremu koji nisu predviđeni projektom ili troškovnikom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno. Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora.
10. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i drugih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl., te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredba Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih zakona, pravilnika i propisa RH.
11. Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, postojeću opremu, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, tako da ne dođe do oštećenja navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja gore navedenog za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste u svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret.
12. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati. Opći uvjeti na pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal i oprema u pojedinim stavkama nije naznačena ili nije dovoljno jasno precizirana u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal ili opremu.
13. Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer ili koordinator II ustanovi da se izvoditelj ne pridržava pravila može mu se zabranit daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
14. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj. Troškovnikom su obuhvaćeni svi radovi i materijal za odgovarajuće stavke radova. Svi radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i sa stručnom radnom snagom. Kvalitetan rad se mora postići nezavisno od uvjeta lokacije i vremenskih prilika. Za vrijeme izvođenja radova izvođač treba poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu od oštećenja građevina, instalacija i opreme.
15. Materijali i novo ugrađena oprema za sve radove moraju odgovarati odredbama HRN-a, tehničkim uvjetima, ISO i DIN standardima, i ostalim postojećim propisima. Za sve ugrađene materijale, izvođač je dužan pribaviti ateste. U jediničnim cijenama ponuđenih stavaka moraju biti obuhvaćeni svi troškovi za potpuno dovršenje predviđenog rada, kao dobava i ugradnja materijala (bez obzira na navod u pojedinoj stavci troškovnika) sa prijevozima i prijenosima, radne skele, oplate, troškovi mehanizacije, radna snaga sa svim dodacima, svi režijski troškovi, društvene obaveze i ostalo tako da je ponuđena cijena konačna. Obračun radova vršit će se na temelju stvarno izvedenih količina a na način kako je to predviđeno u prosječnim normama u građevinarstvu, ako u pojedinoj stavci ovog troškovnika nije određen drugi način obračuna.
16. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova. Svi radovi će se obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva ukupna cijena ugrađenog materijala tj. dobavna cijena kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala, za potrebe kontrole, praćenja i analize kvalitete ugrađenog gradiva.
RAD
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport, kako horizontalni tako i vertikalni. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i opreme od štetnog atmosferskog utjecaja vlage, vrućine, hladnoće i sl. Sva potrebna čišćenja nakon završetka pojedinog rada, kod svih radova treba uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati, izuzev završnog čišćenja građevine.
SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda, odnosno svi elementi potrebni za nesmetanu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju putem iste. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, odnosno premazivanjem odgovarajućim sredstvima za smanjenje prionjivosti betona na površinu oplate u određenim temperaturnim uvjetima ili pri određenim estetsko-tehnološkim zahtjevima konstrukcije (vidljivi betoni primjerice), kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, izvođač se u svemu treba pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi. Zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, odnosno sve potrebne radnje i predradnje moraju biti uključene u jedinični cijenu.
Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Izvođač o svom trošku mora organizirati radove u otežanim uvjetima, shodno terminskom planu gradnje i isto je uključeno u jedinične cjene (primjerice grijanje agregata, dodatci protiv smrzavanja u betonu i sl.) U ljetnim uvjetima predviđeno je prekrivanje betoniranih dijelova građevine geotekstilom ili PE folijom.
NAKNADNI RADOVI
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
OSTALO
U jedinične cijene stavki trebaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani u samom troškovniku, a koji su (prema pravilima struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan završetak rada, opisanog stavkom troškovnika. Po završetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inženjerom treba zapisnički ustanoviti kvalitetu izvedenih radova. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl. Cijela predmetna građevina od strane izvođača sa instalacijama i opremom mora se dovesti u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu stavke mora biti zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- | mjere higijenske i zaštite na radu svih radnika i osoba na gradilištu
- | kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
- | gradilišne priključke vode i struje, odnosno izvedbu privremenog spoja na mrežu odvodnje, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta,
- | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
- | nalaganje temelja prije iskopa,
- | sva ispitivanja materijala, zavarenih spojeva i ugrađenih uređaja s atestima
- | ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde dimnjačara o ispravnosti istog,
- | barake za smještaj radnika i urede (kontejnere) gradilišta,
- | uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
- | uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
- | izvedba elaborata iskolčenja za objektat, te konačnu izradu elaborata iskolčenja za kompletno izvedenu građevinu
Sve navedeno vrijedi za obrtničke i instalaterske radove s time što izvođač graditeljskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, što treba regulirati Ugovorom.

## REKAPITULACIJA
Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 |  |  |  | St.br.
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA |  | Bjelovar, kolovoz 2025. godine
T.D.: 103/18_rev1
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 |  |  |  | St.br.
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA |  | Bjelovar, kolovoz 2025. godine
T.D.: 103/18_rev1
UKUPNA REKAPITULACIJA
RED.BR. | OPIS |  | UKUPNA CIJENA
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0
|  | PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA |  | 0

## Građevinsko-obrtnički
Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 |  |  |  |  | St.br.
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA |  | Bjelovar, kolovoz 2025. godine
T.D.: 103/18_rev1
1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 |  |  |  |  | St.br.
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA |  | Bjelovar, kolovoz 2025. godine
T.D.: 103/18_rev1
RED.BR. | OPIS | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽA
1.1. | Demontaža vješalica, polica, klupa, stolova i ostalog namještaja iz prostorija u kojima se radi sanacija podova i zidova. Namještaj deponirati u krugu gradilišta kako bi se nakon završetka radova mogao ponovno vratiti. | kompl | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža vanjskog PVC prozora sa utovarom i odvozom na deponij. Stavka uključuje skidanje prozorskog krila te pažljivu demontažu okvira vrata kako bi se postojeći zidovi što manje oštetili. U cijenu uračunati sve potrebne radove i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala, a koju osigurava izvođač radova.
| - prozor dim. 120/60 cm | kom | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža vanjskih PVC vrata na ulazu u vanjski WC, te ponovna montaža na drugo mjesto (novi ulaz u WC). Stavka uključuje skidanje vratnih krila te pažljivu demontažu okvira vrata kako bi se okvir (štok) vrata što manje oštetio. U slučaju da se okvir vrata toliko ošteti da se ne može ponovno ugraditi, potrebno je napraviti i ugraditi novi okvir po uzoru na postojeći. U cijenu uračunati sve potrebne radove, pribor i materijal potreban za ponovnu montažu.
| - vrata dim. 80/200 cm | kom | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža limarije sa pročelja zgrade. Stavka uključuje demontažu postojećih vertikalnih žlijebova, opšava i gromobrana, kompletno sa svim spojnim sredstvima. U cijenu uračunati sve potrebne radove i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala na udaljenost do 10 km, a koju osigurava izvođač radova.
| - vertikalni žljebovi | m' | 12 |  | 0
| - opšavi | m' | 35 |  | 0
| - gromobrani | m' | 14 |  | 0
1.5. | Trganje i uklanjanje obloga unutarnjih zidova i stropova u prostorijama koje se rekonstruiraju, te u WC-u. U stavku je uključeno uklanjanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa preostalim ljepilom/mortom, optucavanje i obijanje trošne žbuke na dijelovima gdje je žbuka oštećena od vlage, te četkanje i uklanjanje prašine i nečistoća. Nakon što se površina zida dobro osuši potrebno je nanjeti impregnaciju za vezivanje starog i novog materijala (SN veza). U cijenu uračunati sve potrebne radove, materijal i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala, a koju osigurava izvođač radova. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
| - keramičke pločice (zid) | m2 | 35 |  | 0
| - žbuka (zid) | m2 | 75 |  | 0
| - keramičke pločice WC (zid) | m2 | 35 |  | 0
| - žbuka WC (zid + strop) | m2 | 30 |  | 0
1.6. | Trganje i uklanjanje postojećih podnih keramičkih pločica i sokla. U stavku je uključeno i uklanjanje ostataka morta/ljepila ispod keramičkih pločica. U cijenu uračunati sve potrebne radove i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala, a koju osigurava izvođač radova. | m2 | 40 |  | 0
1.7. | Rezanje i štemanje postojeće betonske ploče i glazure u prostorijama koje se rekonstruiraju, te u WC-u, a radi polaganja instalacija. Demontirani materijal se utovaruje i odvozi na deponiju, a koju osigurava izvođač. U cijenu uključen utovar i odvoz, zbrinjavanja otpada te sav potreban rad, pribor i materijal. | m3 | 1 |  | 0
1.8. | Rušenje i uklanjanje unutarnjeg pregradnog zida u WC-u, te probijanje otvora u vanjskom nosivom zidu. Vanjski zid od opeke, debljine 30 cm, a unutarnji debljine 10 cm. Stavka uključuje uklanjanje zida komplet sa betonskim elementima (serklažima, nadvojima). U cijenu uračunati sve potrebne radove i pribor, podupiranje stropa, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala, a koju osigurava izvođač radova. | m3 | 1.5 |  | 0
1.9. | Demontaža postojeće sanitarne opreme u prostorijama koje se rekonstruiraju, te u WC-u. Stavka uključuje pažljivu demontažu pisoara, wc školjke,glava tuša i umivaonika, sa svim pripadajućim dijelovima, armaturama, spojnim sredstvima i cijevima. Stavka uključuje sav potreban rad, pribor i materijal, te utovar i odvoz na deponiju na udaljenost do 10 km, a koju osigurava izvođač radova.
| - pisoar | kom | 3 |  | 0
| - wc školjka | kom | 2 |  | 0
| - glava tuša | kom | 23 |  | 0
| - umivaonik | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | IZOLATERSKI I ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Dobava i izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije sanitarnog čvora (prostorije tuševa), te vanjskih stepenica i podesta sa polimercementnim premazom. Hidroizolacija se postavlja na pod cijelom površinom sa soklom od 10 cm, te na zid sanitarnog čvora u punoj visini zida. Na mjestima spoja zida sa zidom i poda sa zidovima ugraditi visokoelastičnu brtvenu traku. Polagati prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal. | m2 | 110 |  | 0
2.2. | Nabava i doprema materijala te zidanje nosivih zidova i zapunjavanje postojećih otvora u zidovima šupljom blok opekom debljine d = 30 cm, u produžnom mortu M5. Visina zidova do 2,60 m. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal, kao i potrebnu radnu skelu. Svi otvori odbijeni. | m3 | 1 |  | 0
2.3. | Nabava i doprema materijala te zidanje pregradnih zidova šupljom blok opekom debljine d = 11,5 cm u produžnom mortu M5. Visina zidova do 2,60 m. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal, kao i potrebnu radnu skelu. Svi otvori odbijeni. | m2 | 2.5 |  | 0
2.4. | Nabava, doprema i ugradnja montažnih nadvoja presjeka 12 x 6,50 cm, dužine prema potrebi, u nove pregradne zidove. Stavka obuhvaća sav potreban rad i pribor, te dobavu i nabavu materijala.
| - L = 1,25 m | kom | 6 |  | 0
2.5. | Grubo i fino žbukanje novih i postojećih saniranih zidova i stropova sa vapneno-cementnom žbukom, te precizna obrada špaleta oko otvora. Prvi sloj žbuke MM 2,5, drugi sloj vapnenim mortom MM 0,5 sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom. Stavka obuhvaća sav potreban rad i pribor, dobavu i nabavu materijala te potrebnu radnu skelu.
| - zidovi | m2 | 100 |  | 0
| - zid WC | m2 | 60 |  | 0
| - strop WC | m2 | 10 |  | 0
2.6. | Popravak i krpanje unutarnjih zidova na mjestima većih oštećenja sa reparaturnim mortom uz svu prethodnu pripremu. U stavku uključeno brušenje površina, krpanje i sanacija pukotina i neravnina, impregnacija i žbukanje reparaturnim mortom. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m2 | 10 |  | 0
2.7. | Dobava materijala i izvedba izravnavajućeg sloja kao priprema za pravilno izvođenje završnih podnih obloga vanjskog stubišta i podesta. Sve eventualne veće neravnine na podlozi potrebno je izravnati reparaturnim mortom, uključivo i obijanje napuklih dijelova obloge poda. Eventualne pukotine potrebno je sanirati prikladnom epoksi masom i valovitim spojnicama. Na očišćenu i pripremljenu podlogu prvo se nanosi predpremaz, a zatim izravnavajuća masa. Prije polaganja završne podne obloge, izravnatu i osušenu podlogu potrebno je prebrusiti i usisati. Sve radove izvesti prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal. Obračun prema stvarno izvedenoj površini. | m2 | 40 |  | 0
2.8. | Krpanje, rabiciranje i zapunjavanje podne ploče/glazure na mjestu šliceva raznih instalacije, te sanacija oštećenih zidova sa cementnim mortom. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m2 | 10 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNI RADOVI
3.1. | Izrada, dobava i montaža vanjskih jednokrilnih zaokretnih vrata izvedenih iz PVC profila bijele boje. Vrata su ostakljena dvostrukim mutnim izolacijskim staklom, Low-E, punjeno plinom, Ug ≤ 1,1W/m²K, g┴ ≤ 0,6. Za cijela vrata Uw ≤ 1,4 W/m²K. U cijenu stavke uključiti kvaku, kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan uključivo sa cilindar bravom. Uračunati i dobavu i postavu fiksne ventilacione rešetke kao i gumenih odbojnika za vrata. Rešetka je aluminijska sa protuokvirom za ugradnju u donji dio vrata. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta.
| - dimenzija 80/205 cm | kom | 1 |  | 0
3.2. | Izrada, dobava i montaža vanjskih jednokrilnih zaokretnih vrata izvedenih iz PVC profila bijele boje. Vrata su ostakljena dvostrukim mutnim izolacijskim staklom, Low-E, punjeno plinom, Ug ≤ 1,1W/m²K, g┴ ≤ 0,6. Za cijela vrata Uw ≤ 1,4 W/m²K. U cijenu stavke uključiti kvaku, kao i sav potreban spojni materijal. Okov standardan uključivo sa cilindar bravom i kvakom za otvaranje vrata za invalide. Uračunati i dobavu i postavu fiksne ventilacione rešetke. Rešetka je aluminijska sa protuokvirom za ugradnju u donji dio vrata. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta.
| - dimenzija 100/205 cm | kom | 1 |  | 0
3.3. | Izrada, dobava i montaža unutarnje, fiksne, MDF pregradne stijene u sanitarnom čvoru u tonu po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti montažu potrebne nosive konstrukcije i pričvršćenje na nju, kao i sav potreban spojni materijal. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta.
| - dimenzija 40/90 cm (45 cm uzdignuto od poda) | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
4.1. | Dobava keramičkih pločica i opločenje podova polaganjem na građevinsko fleksibilno ljepilo na postojeće pločice. Na mjestima u prostorijama gdje se ne postavljaju zidne pločice, postavlja se sokl visine 7 cm. Pločice su dimenzija i boje u tonu po izboru investitora, kao i fuge. U stavku uključen priprema podloge prije postavljanja pločica (čišćenje, pranje, niveliranje podloge prema potrebi), postavljanje pločica i sokla, fugiranje epoxy fugom, silikoniranje i pranje nakon fugiranja, te svi potrebni AL kutni i rubni profili. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| - podne pločice | m2 | 115 |  | 0
| - podne pločice WC | m2 | 10 |  | 0
| - keramički sokl | m' | 120 |  | 0
4.2. | Dobava keramičkih pločica i opločenje zidova polaganjem na građevinsko fleksibilno ljepilo. Opločenje se izvodi u sanitarnim čvorovim (prostorije tuševa) u punoj visini zida, te u WC-u do visine 160 cm. Pločice su dimenzija i boje u tonu po izboru investitora, kao i fuge. U stavku uključeno postavljanje pločica, fugiranje epoxy fugom, silikoniranje i pranje nakon fugiranja, te svi potrebni AL kutni i rubni profili. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| - zidne pločice | m2 | 50 |  | 0
| - zidne pločice WC | m2 | 35 |  | 0
4.3. | Sanacija postojećih oštećenih zidnih keramičkih pločica. Stavka uključuje pažljivo skidanje dijela oštećenih pločica, čišćenje zida i opločenje pločicama dimenzija i boje po uzoru na postojeće pločice polaganjem na građevinsko fleksibilno ljepilo. U stavku uključeno postavljanje pločica, fugiranje epoxy fugom, silikoniranje i pranje nakon fugiranja, te svi potrebni AL kutni i rubni profili. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. | m2 | 10 |  | 0
4.4. | Izrada, dobava i montaža novih vanjskih prozorskih klupčica. Prozorsku klupčicu izvesti od kamena - granit debljine 2 cm. Sve spojeve zabrtviti sa trajnoelastičnim kitom. Vrsta i boja kamena po izboru investitora. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
| - širine do 25 cm | m' | 15 |  | 0
| - širine do 15 cm | m' | 5 |  | 0
4.5. | Dobava i izrada do pune funkcije epoxy protukliznog poda na vanjsko stubište i podeste. U cijenu uključiti izradu podnog sustava debljine 6 mm na bazi epoxydne smole, R11 protukliznosti, otporan na mehanička oštećenja, otporan na soli i kemikalije, sa mat finišem, te izvedbu holkera na spojevima sa svim zidovima u visini 7 cm. Pod se sastoji od temeljnog sloja sustava koji se izvodi nanošenjem dvokomponentnog epoksidnog premaza bez otapala. Dok je proizvod još svjež posipati sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,5 do punog zasićenja. Na tako pripremljenu podlogu izvodi se nanošenje 1. sloja epoksidne smole bez otapala, zamiješane sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,25 kao i dok je proizvod još svjež posipava se kvarcnim pijeskom granulacije 0,5 do punog zasićenja, cca. 3kg/m2 posip. Nakon toga slijedi nanošenje 2. sloja epoksidne smole bez otapala, zamiješane sa pigmentom, RAL prema odabiru investitora. U cijeni zaštita podnog sustava transparentnim mat lakom te zaštitnom politurom. Obradu dilatacijskih reški izvesti jednokomponentnom brtvećom poliuretanskom masom, a reške prethodno obraditi temeljnim premazom. Prije postave obavezno prekontrolirati vlagu u podlozi (max. 4%), kvalitetu podloge (ravnost, čvrstoća) i ostale uvjete na gradilištu potrebne za nesmetanu i kvalitetnu postavu. Sve ostalo prema uputama proizvođača.
| - epoxy pod | m2 | 40 |  | 0
| - epoxy holker | m' | 25 |  | 0
4.6. | Dobava i ugradnja aluminijske dilatacijske lajsne na svim spojevima različitih vrsta i visina podova. Lajsna je na rubovima blago savinuta, te se pričvršćuje za pod vijcima. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal. | m' | 10 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
5.1. | Dobava materijala i bojanje postojećih i novih unutarnjih zidova i stropova poludisperzivnim bojama u dva premaza, u tonu po izboru investitora. U stavku obračunati obavezno gletanje i brušenje do glatke površine, te čišćenje, priprema i impregnacija emulzijom (priprema za bojanje), te sav materijal i rad. Troškovi izvođenja radova uključuju zaštitu poda i drugih elemenata u prostoriji. U cijenu uračunati i potrebnu radnu skelu.
| - zid (bijela boja) | m2 | 210 |  | 0
| - zid (periva boja - više tonova), h = 1,80 m | m2 | 100 |  | 0
| - zid (periva boja - više tonova), h = 1,60 m | m2 | 90 |  | 0
| - strop (bijela boja) | m2 | 125 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | FASADERSKI RADOVI
6.1. | Nabava i doprema materijala, te izvedba termo fasade na vanjskim pročeljima objekta sa 3 strane. Termo fasada se sastoji od ploča ekspandiranog polistirena (EPS F) (λ ≤ 0,035 W/mK) debljine 12 cm koje se postavljaju na polimerno-cementno ljepilo i dodatno pričvršćuju tipskim spojnicama. Završna obrada sa polimerno-cementnim ljepilom, impregnacijskom namazom, te silikatnom žbukom debljine 0,20 cm. Boja fasade u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje i mrežice za armiranje, kutne i cokl profile, te obradu špaleta. Špalete izvesti sa špaletnim elementima od ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 3 cm. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
| - fasada | m2 | 240 |  | 0
| - špalete | m' | 60 |  | 0
6.2. | Nabava i doprema materijala, te izvedba završne obloge sokla termo fasadom. Termo fasada se sastoji od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS-a) debljine 5 cm koji se postavlja na polimerno-cementno ljepilo i dodatno pričvršćuje tipskim spojnicama. Završna obrada sa polimerno-cementnim ljepilom armirano staklenom mrežicom, impregnacijskom namazom i kulir žbukom. Boja fasade u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje i mrežice za armiranje, te kutne i cokl profile. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal. | m2 | 20 |  | 0
6.3. | Nabava i doprema materijala te izvedba završne obloge svih vidljivih vanjskih površina na kojima se ne izvodi termo fasada sa podložnom žbukom, impregnacijom i silikatnom žbukom debljine 0,20 cm. Boja u tonu po izboru investitora. Završnu oblogu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U stavku uključeno i bojanje špaleta. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor, materijal i pripremni radovi. | m2 | 180 |  | 0
6.4. | Dobava materijala i ispisivanje slova, brojeva i ostalih oznaka na fasadi bojom za fasadu. Vrsta i veličina teksta, kao i boja prema izboru investitora. U stavku uključene sve šablone potrebne za ispisivanje sadržaja, te sav rad, pribor i materijal.
| - slova SPORTSKI PARK "PODRAVAC" VIRJE | kom | 2 |  | 0
| - broj "100" | kom | 2 |  | 0
| - grb (2 manja) | kom | 2 |  | 0
| - grb (1 veći) | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | LIMARSKI I BRAVARSKI RADOVI
7.1. | Izrada, dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi iz bojanog pocinčanog lima debljine 0,60 mm. Stavka uključuje obujmice, koljena i sve ostale elemente potrebne za pričvršćivanje cijevi uz zid i spajanje na horizontalni žlijeb. Ukoliko je moguće ugraditi lijevanoželjezne komade (2 kom visine 2,00 m) na spoju sa temeljnom odvodnjom - uključiti u cijenu. RAL prema odabiru investitora. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
| - promjera prema postojećem stanju | m' | 12 |  | 0
7.2. | Izrada, dobava i montaža raznih opšavnih limova iz bojanog pocinčanog lima debljine 0,60 mm. Sve spojeve sa krovištem zabrtviti. RAL prema odabiru investitora. U cijenu uračunati sva potrebna spojna i brtvena sredstva, te sav materijal i rad.
| - opšav fasade, r.š. 33 cm | m' | 80 |  | 0
| - ostali opšav r.š. do 60 cm | m' | 30 |  | 0
7.3. | Dobava i montaža pocinčane čelične trake 25x4 mm i izrada izjednačenja potencijala po fasadi. U stavku uključeni sitni pribor, spojnice i ostala oprema, sve do pune funkcionalnosti. | m' | 22 |  | 0
7.4. | Dobava i ugradnja dilatacijskih profila na spoju dva objekta. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i spolni materijal.
| - dilatacijska tipska zidna lajsna prije izvođenja fasade | m' | 6 |  | 0
| - dilatacijski podni U profil prije izvođenja epoxy poda | m' | 1.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | OKOLIŠ
8.1. | Dobava i ugradnja sustava navodnjavanja za nogometno igralište standardnih dimenzija (100 x 75 m). Sustav za navodnjavanje sastoji se od 24 rotora i 12 ventila. Protok pojedinačnih rotora jednak ili veći od 6 m3/h po uređaju, a radni pritisak na dizni uređaja jednak ili veći od 5,5 bara. Rotor se ugrađuje na način da se vrh uređaja nalazi oko 2 cm ispod površine igrališta. Glava uređaja pod pritiskom vode diže se iz kućišta a visina dizanja od 12,7 cm osigurava da je dizna dovoljno iznad terena da ne izaziva eroziju oko uređaja ili da vlati trave stvaraju prepreku mlazu vode. Snažna opruga vraća uređaj u kućište kada elektro ventil zatvori dovod vode do rotora, a elastičnost zemljane podloge zatvara prostor iznad uređaja i čini ga potpuno neprimjetnim na terenu. U cijenu sustava uključena priprema terena za ugradnju, svi zemljani radovi, vodoinstalaterski i elektroinstalaterski radovi, te sva oprema i tehnologija potrebna do pune funkcionalnosti. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  | 0
2. | IZOLATERSKI I ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
3. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
5. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
6. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | LIMARSKI I BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | OKOLIŠ |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0

## ViK
Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 |  |  |  |  | St.br.
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA |  | Bjelovar, kolovoz 2025. godine
T.D.: 103/18_rev1
2. VODOVOD I KANALIZACIJA
Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 |  |  |  |  | St.br.
REKONSTRUKCIJA I OBNOVA SPORTSKE GRAĐEVINE S NAVODNJAVANJEM NOGOMETNOG IGRALIŠTA |  | Bjelovar, kolovoz 2025. godine
T.D.: 103/18_rev1
RED.BR. | OPIS | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | VODOVOD
1.1. | Uklanjanje, odnosno blindiranje postojećih vodovodnih cijevi, armature i opreme unutar objekta, koja se stavlja van uporabe. U stavku uključeno vađenje cijevi, rezanje cijevi i ostale opreme, odvoz i odlaganje otpada na deponij. Obračun po stvarno izvedenim radovima.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.2. | Spajanje nove vodovodne instalacije na postojeću vodovodnu instalaciju i puštanje u pogon instalacije hladne i tople vode. U stavku je uključen sav spojni materijal kao i prijelazni fazonski komadi potrebni za izradu spoja.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.3. | Dobava i montaža protočnih ravnih ventila s poniklanom kapom na navoj i rozetom, podžbuknih, mesinganih spojem na novoj obostrano, na početak sanitarnih čvorova te na početak grupe pojedinih uređaja. Obračun sve kompletno, ventil i kapa.
| 3/4'' | kom | 5 |  | 0
| 1" | kom | 1 |  | 0
1.4. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi iz polipropilena (PP-R) spojevi se izvode elektrofuzijskim zavarivanjem za izvedbu instalacije hladne, tople vode. U cijenu dužnog metra cijevi ukalkulirati sve potrebne fazonske komade, cijevnu izolaciju i sl. Obračun se vrši po dužnom metru kompletno montirane cijevi, s time da se podrazumijeva pričvršćenje i izolacija, sve sa pripadajućim materijalom za montažu, pričvršćenje, brtvljenje, izoliranje uz upotrebu pripadajućeg alata i radna oprema.
| PP-R dn20 | m' | 78 |  | 0
| PP-R dn25 | m' | 57 |  | 0
1.5. | Izvedba spoja instalacije vode na postojeći spremnik potrošne tople vode. Stavka uključuje potrebne spojnice i ventile te sav potreban materijal i rad do pune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
1.6. | Sitni potrošni materijal kao što su pocinčani fitinzi, kudjelja, firnaz, držači cijevi, obujmice, vješalice i slično.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.7. | Manji građevinski radovi vezani uz montažu unutarnje instalacije vodovoda kao što je uštemavanje u zid, probijanje stropova, zidarska obrada i slično. U stavku uključiti utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiji te eventualnu sanaciju građevinskog dijela tijekom izvođenja radova.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.8. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost hladnim vodenim tlakom 50 % većim od radnog tlaka instalacije. | kompl | 1 |  | 0
1.9. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda. | kompl | 1 |  | 0
1.10. | Ispitivanje i mikrobiološki nalaz vode od strane ovlaštene institucije. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | SANITARIJE
NAPOMENA: Nuditi isključivo kupaonsku/sanitarnu/kuhinjsku opremu svrstanu u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu/).
2.1. | Dobava i montaža stojeće keramičke WC školjke s nadžbuknim vodokotlićem, pripadajućim sjedalom bijele boje s poklopcem, zidnim nosačem WC četkom, držačem toalet papira. U stavku uključen plastični vodokotlić 9 l s dvije količine ispiranja, kutnim ventilom, izljevnom cijevi za nisku montažu te svim potrebnim materijalom za montažu do pune funkcionalnosti. Obračun po kompletu ugrađene WC školje s vodokotlićem, do pune funkcionalnosti. Točan tip i dimenzija prema izboru investitora.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja keramičkog pisoara sa skrivenim priključkom vode i sifonom te integriranim senzorskim uređajem za aktiviranje ispiranja (baterijsko napajanje). Potrošnja vode 0.5 litara po ispiranju; komplet s integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na raspršivač vode ½" i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. Točan tip i dimenzija prema izboru investitora. Obračun po komplet montiranog uređaja za uporabu.
|  | kompl | 2 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža keramičkog samostojećeg umivaonika minimalnih dimenzija 500x400 mm, sa niklovanim sifonom, samostojećom slavinom za hladnu i toplu vodu, kutnim ventilima, etažerom sa ogledalom i držačem za tekući sapun, držačem papirnatih ručnika, uključivo montažni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.4. | Dobava i montaža ugradbenog tuš paketa koji se sastoji od mješalice odnosno ventila za tuš s nadglavnim tušem, sve komplet za nadžbuknu ugradnju. Stavkom uzeta u obzir izljevna cijev s tuš ružom. Isporuka s potrebnim ventilima, uključivo montažni materijal. Točan tip prema izboru investitora. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja.
|  | kompl | 16 |  | 0
Oprema za osobe smanjene pokretljivosti
2.5. | Dobava i montaža keramičke WC školjke za osobe sa invaliditetom (visine 45 do 50 cm), sa svom potrebnom opremom koja je propisana Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13). a) daska za sjedenje b) inox držač za ruke fiksni, c) inox držač za ruke preklopni, d) WC vodokotlić niskomontažni s dvije količine ispiranja, s konstrukcijom i tipkom te svim potrebnim materijalom za montažu do pune funkcionalnosti. U stavku uključen potreban pričvrsni pribor i sav ostali potreban potrošni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja za uporabu.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.6. | Dobava i montaža konzolnog umivaonika za osobe sa invaliditetom, sa svom potrebnom opremom koja je propisana Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13). a) konzolni umivaonik sa sifonom b) jednoručna slavina za hladnu i toplu vodu c) etažer s nagnutim ogledalom d) držač za tekući sapun i držač papirnatih ručnika; u stavku uključen i priključni set za umvaonik komplet sa zapornim ventilima tople i hladne vode do priključka na ventil trošila. U stavku uključen potreban pričvrsni pribor i sav ostali potreban potrošni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja za uporabu.
|  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | ODVODNJA
3.1. | Blindiranje i uklanjanje postojeće unutarnje kanalizacije koja se stavlja van uporabe i odvoz otpada na deponiju. Stavkom u obzir obuhvaćeno blindiranje odvodnih cijevi (blindirati čepovima ili folijom i ekspandirajućom pjenom), rezanje i vađenje cijevi i ostale opreme koja se stavlja van upotrebe; odvoz i odlaganje otpada na deponij Radovi se odnose na unutarnju kanalizaciju. Obračun po kompletu.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.2. | Dobava i montaža kanalizacijskih cijevi od polipropilena (PP), za izvedbu sanitarno-fekalne kanalizacije i spoja na postojeću instalaciju. U stavku su uključeni i svi potrebni fazonski komadi, kao račve, koljena, redukcije, gumene brtve itd.
| ø 50 | m' | 6 |  | 0
| ø 110 | m' | 3 |  | 0
3.3. | Isporuka i montaža PE podnog slivnika sa horizontalnim izlazom i niklanom rešetkom 15 x 15 cm te zatvaračem zadaha, dimenzije:
| ø 50 | kom | 10 |  | 0
3.4. | Građevinski radovi vezani za spoj novih kanalizacijskih cijevi na postojeću kanalizaciju. U stavku uključena izrada probnih šliceva za lociranje postojeće kanalizacije, rezanje cijevi, brtvljenje, potrebni spojni komadi te sav ostali potreban rad i materijal do pune funkcionalnosti.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.5. | Sitni potrošni materijal kao što su pocinčani fitinzi, kudjelja, firnaz, držači cijevi, obujmice, vješalice i slično. | paušal | 1 |  | 0
3.6. | Manji građevinski radovi vezani uz montažu unutarnje instalacije kanalizacije kao što je uštemavanje u zid, štemanje poda, zidarska obrada i slično. U stavku uključiti utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiji te sanaciju građevinskog dijela tijekom izvođenja radova uključujući sanaciju zida i poda.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.7. | Ispitivanje kompletne vanjske i unutarnje instalacije na apsolutnu vodonepropusnost i funkcionalnost. Sva ispitivanja treba izvršiti prije zatrpavanja kanala.
|  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | VODOVOD |  |  |  | 0
2. | SANITARIJE |  |  |  | 0
3. | ODVODNJA |  |  |  | 0
| UKUPNO 1 + 2 + 3 |  |  | 0